Дефектный акт

на ремонтные работы в подвальном помещении по пр. Жеңіс, 44

| № п/п | Наименование работ | ед.изм | количество | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительная часть |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж ламината (коридор) с подложкой | м2 | 100,4 |  |
| 2 | Демонтаж кафельных плит (коридор) | м2 | 100,4 |  |
| 3 | Демонтаж кафельных плит (сан узел, душевые) | м2 | 42,6 |  |
| 3 | Демонтаж стяжки (коридор) | м2 | 100,4 |  |
| 4 | Демонтаж коммерческого линолеума | м2 | 378,94 |  |
| 5 | Демонтаж дверных блоков | м2 | 54,4 |  |
| 6 | Монтаж стяжки под маяк | м2 | 479,34 |  |
| 7 | Монтаж керамогранитных плит | м2 | 479,34 |  |
| 8 | Монтаж плинтуса из керамогранита | м/п | 450 |  |
| 9 | Монтаж металлических дверных блоков в комплекте (ручка замок) (новый) | м2 | 54,4 |  |
| 10 | Покраска радиаторов | м2 | 20 |  |
| 11 | Монтаж дверь защитно – герметическая Размер: 1801*0,794; | шт | 1 |  |
| 12 | Монтаж дверь защитно – герметическая Размер: 1995*0,87 | шт | 1 |  |
| 13 | Вывоз строительного мусора | м3 | 40 |  |
| 14 | Демонтаж дверей | шт | 29 |  |
| 15 | Монтаж дверей | шт | 30 |  |
| Автоматическая пожарная сигнализация |  |  |  |  |
| 1 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 | м | 798 |  |
| 2 | Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х1 | м | 397 |  |
| 3 | С2000М, пульт контроля и управления | шт | 1 |  |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03 | шт | 74 |  |
| 5 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ исполнение 01 | шт | 4 |  |
| 6 | Оповещатель световой модели С2000-ОСТ исполнение 01 "Выход" | шт | 4 |  |
| 7 | С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи | шт | 2 |  |
| 8 | Преобразователь интерфейса USB/RS232 | шт | 1 |  |
| 9 | Шкаф пожарный, типа ШПС ШПС-24 исполнение 12, источник питания 24В - 2 А, 2 изолированных интерфейса RS-485. IP54 | шт | 1 |  |
| 10 | Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К | шт | 4 |  |
| 11 | Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП2 | шт | 2 |  |
| 12 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 798 |  |
| 13 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 397 |  |
| Автоматическая система порошкового пожаротушения (для ДГУ) |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный С2000 АСПТ | 1 | шт |  |
| 2 | Аккумулятор 12В 4,5Ач | 2 | шт |  |
| 3 | Извещатель пожарный ИП 212-45 | 4 | шт |  |
| 4 | Устройство дистанционного пуска электроконтактное ИПР 513-10 желтый | 1 | шт |  |
| 5 | Табло «Порошок уходи!» | 1 | шт |  |
| 6 | Табло «Порошок не входи!» | 1 | шт |  |
| 7 | Табло «Автоматика отключена» | 1 | шт |  |
| 8 | Модуль порошкового пожаротушения | 2 | шт |  |
| 9 | Огнетушитель порошковый ОП-8 | 4 | шт |  |
| 10 | Огнетушитель углекислотный ОУ-8 | 2 | шт | В помещение ДГУ |
| 11 | Интерфейс-кабель FTP 5E SAT SHIP | 100 | м |  |
| Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре |  |  |  |  |
| 1 | Усилитель ITC TI-2406S, мощность 240W | шт | 1 |  |
| 2 | Громкоговоритель трансляционный потолочный,6 Вт | шт | 6 |  |
| 3 | Громкоговоритель трансляционный настенный,6 Вт | шт | 5 |  |
| 4 | Аккумулятор 12 В, 7 А/ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К | шт | 1 |  |
| 5 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 299 |  |
| 6 | Металл-рукав типа РЗ-ЦХ 15 | м | 299 |  |
| 7 | План эвакуации при пожаре План эвакуации при пожаре (Согласно Приложения № 2 к Приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.) | шт | 2 | На двух языках: Казахский, Русский |
| Система внутреннего пожаротушения |  |  |  |  |
| 1 | Пожарный клапан с полугайкой «Богданова» d -50 мм. | шт | 2 |  |
| 2 | Ручной ствол пожарный, РСК- 50 с полугайкой «Богданова» | шт | 2 |  |
| 3 | Пожарный напорный рукав с полугайкой «Богданова», d-50 мм., длина 20 метров. | шт | 2 |  |
| 4 | Пожарный шкаф | комплект | 2 |  |
| 5 | Огнетушитель порошковый ОП-5 (в пожарный шкаф) | шт | 2 |  |
| Система вентиляции |  |  |  |  |
| 1 | Клапан герметический вентиляционный | шт | 19 |  |
| Гражданская оборона |  |  |  |  |
| 1 | Противовзрывная защитная секция УЗС | секция | 1 |  |
| 2 | Щит пожарный открытого типа (разборный) в комплекте: багор, топор, лопата штыковая, лопата совковая, ведра пожарные, полотно противопожарное, ящик для песка, лом. | комплект | 1 | S 006 Тайник KZ |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж канализационных труб | м | 48 |  |
| 2 | Резервный бак для питьевой воды 500 л. | шт | 1 |  |
| 3 | Демонтаж санфаянсовых изделий | шт | 6 |  |
| 4 | Монтаж раковины | комплект | 2 |  |
| 5 | Монтаж унитаза | комплект | 1 |  |
| 6 | Монтаж кранов со смесителями (душ) | комплект | 3 |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж электрических розеток | шт | 10 |  |
| 2 | Монтаж электрических кабелей | м | 100 |  |
| 3 | Монтаж кабельных каналов | м | 50 |  |
| 4 | Демонтаж/монтаж электрических кабелей | м | 50 |  |
| 5 | Монтаж светодиодных светильников в эвакуационном корридоре | шт | 10 |  |
| 6 | Монтаж светодиодных светильников в санитарном узле | шт | 2 |  |
| 7 | Монтаж кабеля ВВГнг 3*1,5 | м | 50 |  |
| Видеонаблюдение |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж видеорегистратор HiWatch DS-N316 | шт | 1 |  |
| 2 | Монтаж IP-камера HiWatch DS-I114 | шт | 10 |  |
| 3 | Монтаж UTP кабеля в трубе гофрированной | м | 600 |  |
| 4 | Установка HDD Western Digital 8TB | шт | 1 |  |
| 5 | Установка коммутатора 16-портовый Hikvision DS-3E0518P-E/M | шт | 1 |  |
| Охранная сигнализация |  |  |  |  |
| 1 | Извещатель охранный объемный оптико – электронный | шт | 20 |  |
| 2 | Кабель КСПВ 8х0,5 | м | 800 |  |
| 3 | Прибор приемно контрольный | шт | 1 |  |